Газовый модуль

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемые газы | 5600-M01 | 5600-M02 | 5600-M03 | 5600-M04 |
| CO2, N2O | x | x | x | x |
| O2 |  | x |  | x |
| Hal, Enf, Iso, Sev, Des | x | x | x | x |
| Идентификация агента |  |  | x | x |