**ТИПОИСПОЛНЕНИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Типоисполнения** | **Номинальный ток шкафа, А** | **Номинальный ток вводного аппарата, А** |
| ШУ II-50А/Сч У1 | 50 | 63 |
| Примечание:  По индивидуальному заказу возможно изготовление различных типоисполнений шкафов, в том числе с трехфазным счетчиком электроэнергии – шкаф учета электроэнергии 3ШУ II. | | |