|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель ПКС | Посадочный диаметр ПКС, мм | Материал манжеты | Код материала манжеты | Форма манжеты | Код формы манжеты |
| АЛБ | 19; 21; 23; 25; 27; 29 | из полиэфирных нитей без покрытия | 1 | Интрасупр-аннулярная | 5,9 |
| АЛБ | 19; 21; 23; 25; 27; 29 | из полиэфирных нитей с покрытия | 3 | Интрасупр-аннулярная | 6,8 |
| АЛБ | 19; 21; 23; 25; | из полиэфирных нитей без покрытия | 1 | с закрепленным сосудистым протезом | 7,4 |
| АЛБ | 27; 29 | из полиэфирных нитей с покрытия | 3 | с закрепленным сосудистым протезом | 7,7 |
| МЛБ | 23; 25; 27; 29 | из полиэфирных нитей без покрытия | 1 | Интрасупр-аннулярная | 7,7 |
| МЛБ | 23; 25; 27; 29 | из полиэфирных нитей с покрытия | 3 | Интрасупр-аннулярная | 7,7 |