**Типоразмеры пластины опорной KRI-Bar-M:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Типоразмер** | **Длина, мм** | **Код изделия** |
| М140 | 140 | РТМУ 941573.601 |
| М160 | 160 | РТМУ 941573.601-01 |
| М180 | 180 | РТМУ 941573.601-02 |
| М200 | 200 | РТМУ 941573.601-03 |
| М220 | 220 | РТМУ 941573.601-04 |
| M240 | 240 | РТМУ 941573.601-05 |
| M260 | 260 | РТМУ 941573.601-06 |
| М280 | 280 | РТМУ 941573.601-07 |

**Набор инструментов для установки пластины опорной KRI-Bar-P:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Изображение | Наименование | Код изделия |
| https://www.implants.ru/images/products/instruments/h6_05.png | Распатор прямой Н6.05  для резекции реберных хрящей | РТМУ 942224.601 |
| https://www.implants.ru/images/products/instruments/h6_06.png | Распатор прямой Н6.06  для резекции реберных хрящей | РТМУ 942224.602 |
| https://www.implants.ru/images/products/instruments/h6_07.png | Распатор прямой Н6.07  для резекции реберных хрящей | РТМУ 942224.603 |
| https://www.implants.ru/images/products/instruments/h6_01.png | Направитель малый Н6.01  для создания туннеля за грудиной, длина 510 мм | РТМУ 942274.610 |
| https://www.implants.ru/images/products/instruments/h6_02.png | Направитель средний Н6.02  для создания туннеля за грудиной, длина 570 мм | РТМУ 942274.620 |
| https://www.implants.ru/images/products/instruments/h6_12.png | Ключ стабилизатора Н6.12  для фиксации опорной пластины  стабилизаторами | РТМУ 942317.610 |
| https://www.implants.ru/images/products/instruments/h6_08.png | Шаблон Н6.08  для выбора типоразмера опорных пластин | РТМУ 942329.601 |

**Клинические примеры:**

 Использование при радикальной торакопластике

|  |  |
| --- | --- |
| https://www.implants.ru/images/products/torakoplast/M_radical1_result.png | https://www.implants.ru/images/products/torakoplast/M_radical2_result.png |

  Использование при малоинвазивной торакопластике

