Типоразмеры пластины опорной KRI-Bar-P:

| Типоразмер | Длина, мм | Код изделия |
| --- | --- | --- |
| P180 | 180 | РТМУ 941573.602 |
| P200 | 200 | РТМУ 941573.602-01 |
| P220 | 220 | РТМУ 941573.602-02 |
| P240 | 240 | РТМУ 941573.602-03 |
| P260 | 260 | РТМУ 941573.602-04 |
| P280 | 280 | РТМУ 941573.602-05 |
| P300 | 300 | РТМУ 941573.602-06 |
| P320 | 320 | РТМУ 941573.602-07 |
| P340 | 340 | РТМУ 941573.602-08 |
| P360 | 360 | РТМУ 941573.602-09 |
| P380 | 380 | РТМУ 941573.602-10 |
| P400 | 400 | РТМУ 941573.602-11 |
| P420 | 420 | РТМУ 941573.602-12 |
| P440 | 440 | РТМУ 941573.602-13 |

Набор инструментов для установки пластины опорной KRI-Bar-P:

| Изображение | Наименование | Код изделия |
| --- | --- | --- |
|  | Ключ пластины Н6.04 для разворота опорной пластины | РТМУ 942258.610 |
|  | Догибатель Н6.11 для коррекции формы опорной пластины | РТМУ 942258.601 |
|  | Изгибатель пластины Н6.13 для придания формы опорной пластине | РТМУ 942259.610 |
|  | Направитель малый Н6.01 для создания туннеля за грудиной, длина 510 мм | РТМУ 942274.610 |
|  | Направитель средний Н6.02 для создания туннеля за грудиной, длина 570 мм | РТМУ 942274.620 |
|  | Ключ стабилизатора Н6.12 для фиксации опорной пластины стабилизаторами | РТМУ 942317.610 |
|  | Шаблон Н6.08 для выбора типоразмера опорных пластин | РТМУ 942329.601 |

Клинический пример: