|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Технические характеристики** | **MSC-Advantage 0.9** | **MSC-Advantage 1.2** | **MSC-Advantage 1.5** | **MSC-Advantage 1.8** |
|  Размеры  внешние, без подставки (ШхВхГ), мм | 1000х1522х798  | 1300х1522х798  | 1600х1522х798  | 1900х1522х798  |
|  Размеры внутренние (ШхВхГ), мм |  900х780х630 | 1200х780х630  | 1500х780х630 | 1800х780х630  |
|  Рабочая высота фронтального стекла, мм |  200 | 200 | 200 | 200 |
|  Максимальная высота поднятия фронтального стекла, мм |  535 |  535 |  535 | 535 |
| Энергопотребление, Вт | 150 | 200 | 280 | 340 |
| Энергопотребление  при уменьшенной скорости потока, Вт | 40 | 40 | 70 | 70 |
| Уровень освещенности, Люкс | >800 | >850 | >1250 | >1300 |
| Уровень шума, дБ | <55 | <55 | <59 | <59 |
| Вес, кг | 170 | 200 | 230 | 280 |