|  |
| --- |
|  |
| **Основные технические характеристики АДЭ-09** |   |
| **Производительность, л/ч:** | 1,0 (-10%) |   |
| **Напряжение, В:** | 220 |   |
| **Потребляемая мощность, кВт:** | 0,75 |   |
| **Габаритные размеры (ДхШхВ), мм:** | 230х250х365 |   |
| **Масса, кг:** | 3,9 |   |
| **Гарантийный срок:** | 14 месяцев |   |
| **Срок эксплуатации:** | Не менее 7 лет |   |