|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Единицы изм. | значение |
| 1. Габаритные размеры в рабочем состоянии, (ДхШхВ), не более |    мм |       1950х680х1200    |
| 2. Масса, без медицинского оборудования, не более |  кг |   27,7 |
| 3. Масса с комплектом мед. изделий, не более | кг | 145 |
| 4. Электропитание ( на входе системы):  постоянным током  переменным током | В  |       12   220 |
| 5. Потребляемая мощность (одна из двух), не более:- от источника постоянного тока- от источника переменного тока | Вт  |        500700 |